附件1：

校园动火作业审批单

| 动火单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火时间 |  | 至 |  |  |  |  |  | （最长72小时） |
| 动火性质 | □电焊□气割□喷灯□打磨□砂轮□电钻□其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方 动火操作人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火安全监护人 |  |  | 动火安全监护人联系电话 |  |  |  |  |  |
| 安全措施 | 是否清理周边可燃物和易燃易爆物质，动火作业区域与其他区域必须进行有效防火分隔。 |  |  |  |  | □是□否 |  |  |
|  | 是否配备相应的消防器材，保障消防用水。 |  |  |  |  | □是□否 |  |  |
|  | 是否在现场设置警戒线或者安全标识。 |  |  |  |  | □是□否 |  |  |
|  | 是否保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。 |  |  |  |  | □是□否 |  |  |
|  | 是否避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉。 |  |  |  |  | □是□否 |  |  |
|  | 是否安排专人人员进行现场全过程监护。 |  |  |  |  | □是□否 |  |  |
| 动火单位意见 | 审批人： 审批时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校保卫处意见 | 审批人： 审批时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.动火单位是指学校各相关二级单位，动火安全监督人指学校工作人员； 2.审批时需提交作业人员的特种作业操作资格证复印件； 3.应与施工单位签订安全责任书、安全生产责任协议书或安全生产责任承诺书； 紧急情况报警电话：北校区 61105110、南校区南北院 82338110、南校区东西院 82339110。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

校园动火作业安全责任承诺书

为加强校园动火作业安全管理，预防和减少安全事故，确保动火作业安全有序进行，特此承诺如下：

一、项目信息：

动火单位：

施工单位：

动火作业时间：

动火作业地点：

二、承诺事项：

1.严格遵守国家有关消防安全法律法规和施工现场安全管理规定，切实履行安全生产主体责任。

2.严格履行校园动火作业审批手续，按照审批内容开展作业，不擅自变更作业时间、施工范围或作业人员。

3.对动火作业区域进行全面排查，确保无易燃、易爆物品，消除火灾隐患，现场必须配备足够消防器材，确保火灾发生时能够及时扑救。

4.动火作业现场必须设置明显的警示标志，提醒现场人员注意安全，严禁无关人员进入，确保作业区域安全。

5.动火作业人员必须经过专业培训，具备一定的消防安全知识和操作技能，取得相应特种作业资格证书；作业时必须佩戴防护用具，严格遵守操作规程，确保自身安全，持证上岗、人证一致。

6.动火作业不得与具有爆炸、其他火灾风险的作业交叉进行，如遇异常情况，应立即停止作业，启动应急处置。

7.作业结束后，全面清理作业现场，恢复作业时移除的安全设施，确认无火灾隐患后方可撤离。

三、其他

1.本承诺书与《校园动火作业审批单》配套使用，一式三份，甲方、乙方各执一份，保卫处备案一份，具有同等效力。

2.本承诺书自双方签字盖章之日起生效，至动火作业完成且经现场复核确认无火灾隐患后终止。

3.本承诺书未尽事宜，按照国家相关法律法规及学校相关规定执行。

动火单位（校内建设单位）（盖章）：      动火作业施工单位（盖章）：

负责人签字：                            负责人签字：

日期：     年     月     日             日期：     年     月     日