校园动火作业审批单

| 动火单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 动火时间 |  |  | 至 |  |  |  |
| 动火性质 | □电焊□气割□喷灯□打磨□砂轮□电钻□其他 |  |  |  |  |  |
| 动火地点及原因 |  |  |  |  |  |  |
| 安全措施 | 是否清理周边可燃物和易燃易爆物质，动火作业区域与其他区域必须进行有效防火分隔。 |  |  |  |  | □是□否 |
|  | 是否配备相应的消防器材，保障消防用水。 |  |  |  |  | □是□否 |
|  | 是否在现场设置警戒线或者安全标识。 |  |  |  |  | □是□否 |
|  | 是否保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。 |  |  |  |  | □是□否 |
|  | 是否避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉。 |  |  |  |  | □是□否 |
|  | 是否安排专人人员进行现场全过程监护。 |  |  |  |  | □是□否 |
| 施工方 动火操作人 |  |  |  |  |  |  |
| 动火安全监护人 |  | 动火安全监护人联系电话 |  |  |  |  |
| 动火单位意见 | 审批人： 审批时间： |  |  |  |  |  |
| 校保卫处意见 | 审批人： 审批时间： |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.动火单位是指学校各相关二级单位，动火安全监督人指学校工作人员； 2.审批时需提交作业人员的特种作业操作资格证复印件； 3.应与施工单位签订安全责任书、安全生产责任协议书或安全生产责任承诺书； 紧急情况报警电话：北校区 61105110、南校区南北院 82338110、南校区东西院 82339110。 |  |  |  |  |  |  |

动火作业安全责任承诺书（模板）

为加强                        施工现场安全管理，确保动火作业安全有序进行，特此承诺如下：

一、严格遵守国家有关消防安全法律法规和施工现场安全管理规定，切实履行安全生产主体责任。

二、在动火作业前，严格执行以下程序：

1、向动火单位汇报动火作业情况，包括作业时间、作业地点、作业人员、作业内容等。

2、对动火作业区域进行全面排查，确保无易燃、易爆物品，消除火灾隐患。

3、动火作业前，必须办理《校园动火作业报备审批单》。

4、动火作业现场必须配备足够的水源、灭火器材等消防设施，确保火灾发生时能够及时扑救。

5、动火作业现场必须设置明显的警示标志，提醒现场人员注意安全。

6、动火作业人员必须具备一定的消防安全知识和操作技能，经过专业培训，取得相应特种作业资格证书。

三、在动火作业过程中，严格执行以下措施：

1、动火作业人员必须佩戴防护用品，严格遵守操作规程，确保自身安全。

2、动火作业现场严禁无关人员进入，确保作业区域安全。

3、不得与具有爆炸、其他火灾风险的作业交叉进行。

4、动火作业过程中，如发现异常情况，应立即停止作业，并采取相应措施进行处理。

四、在动火作业结束后，应全面清理作业现场，恢复作业时移除的安全设施，确保无残留火种后，方可离开。

动火单位（校内建设单位）：       动火作业施工单位：

（盖章）                      （盖章）

年  月  日                        年  月  日